RETIFICAÇÃO DO EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2019

O**SUPERINTENDENTE DA SAEMAN,** Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, **TORNA PÚBLICO** para que chegue ao conhecimento dos interessados a **RETIFICAÇÃO** do Edital do Pregão Presencial n. 05/2019, na forma como se segue:

I – No anexo I do Edital, onde consta *“***Especificação técnica e acabamentos:** A estrutura deverá ser dimensionada a critério do fabricante mas que garanta a integridade estrutural do reservatório quando cheio e submetido aos esforços prescritos pelas normas vigentes, brasileiras e internacionais, assim como a qualidade na aparência visual do reservatório, sem repuxos de solda e deformações no costado de qualquer natureza;***Local dos serviços de instalação:***  *Rua Tasso de Freitas Barros n. 255 e Rua Roraima n. 411;* ***Da garantia:*** *Pintura: no mínimo 2 anos;* ***Medidas mínimas:*** *Altura 20,00 e diâmetro: 3,50”* **PASSE A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:** *“***Especificação técnica e acabamentos:** Deverá ser garantida a integridade estrutural do reservatório quando cheio e submetido aos esforços prescritos pelas normas vigentes, brasileiras e internacionais, assim como a qualidade na aparência visual do reservatório, sem repuxos de solda e deformações no costado de qualquer natureza;***Local dos serviços de instalação:***  *Rua José Felipe de Oliveira n. 1368 e Rua Roraima n. 44;* ***Da garantia:*** *Pintura: no mínimo 5 anos;* ***Medidas mínimas:*** *Altura 19,20 e diâmetro: 3,66”*

II – A data para apresentação dos envelopes fica prorrogada para o dia **02 de Dezembro de 2019 - às 09:00 horas**, no mesmo local constante do edital original;

III – Ratificam-se as demais disposições do edital original, que não colidirem com as disposições desta retificação.

SAEMAN, EM 19 DE NOVEMBRO DE 2019.

**Valdemar Ferruci**

**SUPERINTENDENTE SAEMAN**